房屋改造项目

响应文件

响应人全称：                       （盖章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年     月     日

# 报价一览表

项目名称：昭通市第一人民医院6楼呼吸2科及5楼老体检中心剩余房间改造项目

| 序号 | 项 目 | 金额或比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 昭通市第一人民医院6楼呼吸2科及5楼老体检中心剩余房间改造项目 | ￥ ； （大写： 元整）。 |
| 备注： |  |  |

注：1、以上报价为固定总价

2、报价小数点后保留两位。

3、本报价表还应附在响应文件封面后第一页。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签字或盖章）：

日    期：

| 项目名称：昭通市第一人民医院6楼呼吸2科及5楼老体检中心剩余房间改造项目明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 项目量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
| 1 | 墙面拆除广告门 牌 | 1.拆除种类:房间墙面、过道广告牌、门牌号、宣传牌 2.其他:人工拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 拆除玻璃隔断 | 1.拆除种类:玻璃隔断 | m2 | 44.48 |  |  |
| 3 | 拆除不锈钢扶手 、木条挂勾及吊 柜 | 1.名称:拆除不锈钢扶手、木条挂勾及吊柜2.部位:洗漱间3.其他：人工拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 拆除砖砌洗漱台 | 1.砌体名称:砖砌洗漱台；2.砌体材质:实心砖 | m3 | 1.3 |  |  |
| 5 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:紫外线灯；2.部位：6楼采血室、5楼房间 | 套 | 4 |  |  |
| 6 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除类型：人工拆除；2.拆除构件种类：男、女卫生间蹲便器、坐便器、备水箱 | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 拆除卫生间无障 碍扶手 | 1.构件名称:拆除卫生间无障碍扶手 | m | 3 |  |  |
| 8 | 混凝土构件拆除 | 1.名称：地面开槽排沐浴进水；2.其他：人工剃打 | m3 | 0.93 |  |  |
| 9 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨；2.面层材料品种、规格:矿棉板 | m2 | 14.3 |  |  |
| 10 | 插座 | 1.名称:安全型五孔暗装插座；2.材质:品牌；3.规格:5孔；4.安装方式:暗装 | 个 | 98 |  |  |
| 11 | 配线 | 1.名称:管内穿线；2.配线形式:动力线路；3.规格:6mm2；4.材质:铜芯5.配线部位:暗敷 | m | 1965 |  |  |
| 12 | 配管 | 1.材质:刚性阻燃管；2.规格:DN16mm；3.配置形式:暗配 | m | 782 |  |  |
| 13 | 网线 | 1.名称:网线；2.配线形式:暗配；3.规格:六类 | m | 495 |  |  |
| 14 | 砖砌卫生间地台 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌男女卫生间地台；2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 | m3 | 0.57 |  |  |
| 15 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层；2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层；3.面层材料品种、规格、颜色:300mm*300mm地砖；4.部位：男女卫生间 | m2 | 6.67 |  |  |
| 16 | 拆男、女卫生间 防潮板隔断 | 1.名称：拆男、女卫生间防潮板隔断 | m2 | 17.54 |  |  |
| 17 | 安装卫生间防潮 板隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:防潮板；2.部位：男女卫生间 | m2 | 17.54 |  |  |
| 18 | 塑料管 | 1.安装部位:男女卫生间；2.介质:给水；3.材质、规格:PPR--DN25；4.连接形式:热熔连接 | m | 6.4 |  |  |
| 19 | 淋浴器 | 1.材质、规格:红嘴欧、全铜陶瓷芯；2.组装形式:成套组装；3.部位：男女卫生间 | 套 | 4 |  |  |
| 20 | 人造花岗石台面 | 1.材料品种、规格、颜色:人造花岗石台面；2.支架、配件品种、规格:不锈钢方管、50*30/25*25 | m2 | 6.12 |  |  |
| 21 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷；2.规格、类型:洗脸盆；3.组装形式:冷热水；4.附件名称、数量:12组，冷热水龙头及其他配件；5.部位：洗漱间 | 组 | 12 |  |  |
| 22 | 仪容镜 | 1.名称：仪容镜；2.部位：洗漱间 | m2 | 5.8 |  |  |
| 23 | 普通灯具 | 1.名称:集成照明灯；2.规格:300*600mm；3.部位：洗漱间 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 内墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙面；2.腻子种类:双飞粉；3.刮腻子要求:二遍；4.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆 | m2 | 823.13 |  |  |
| 25 | 不锈钢晾衣杆 | 1.名称:不锈钢晾衣杆；2.含不锈钢管内加装加强筋 | 套 | 10 |  |  |
| 26 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾；2.建筑垃圾垂直运输：15m以内；3.人工装车、自卸车运输；4.运距:15km以内 | m3 | 8.6 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 以上综合报价（固定总价）包含：措施费，环境保护、临时设施、安全文明施工费，其他措施费，其他项目费，其他规费及税金；费用结算以固定总价方式进行结算。 |  |  |  |  |  |  |

# 一、报价申请函

致：昭通市第一人民医院

根据贵方询价文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表           （报价供应商名称），提交文件一份。

据此函，签字人宣布同意如下：

1、按照询价采购要求的总报价为：                           。

2、我方同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

3、一旦成交，我方将根据询价采购文件的规定和我方的承诺严格履行合同。

4、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通，决不向采购单位工作人员和评审专家进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

5、我公司承诺本报价为包干价，包含设备、人员、差旅费、运费、税费、技术服务、维护费等所有费用。

我们的通讯地址为：

地   址：                          电   话：

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表姓名（签字或盖章）：

日   期：    年    月    日

# 二、法定代表人委托书格式

## （一）法定代表人身份证明

响应单位：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （响应单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

身份证正反面

响应单位：                          （盖章）

年        月        日

## （二）法定代表人授权委托书

本人     (姓名)系      (响应人名称)的法定代表人，现委托     (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    (项目名称)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：         。

代理人无转委托权。

附：法定代表授权委托人身份证复印件

身份证正反面

响应单位：                        （盖章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

# 三、营业执照及相关资料

复印件或扫描件加盖投标人单位章

# 四、企业信誉

提供具有良好的企业信誉，无违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，所承担的项目未因投标人原因出现过重大项目缺陷及质量及安全事故，并提“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单查询截图，在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）未被列入严重违法失信企业名单截图；

# 五、供应商承诺书

为切实遵守《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规，进一步规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护社会公共利益，维护政府采购当事人的合法权益，促进社会信用体系建设和廉洁建设，我单位在此庄严承诺:

一、禁止向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员、竞争性谈判的组成人员、询价小组的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标或者成交。

二、禁止单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，若为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不再参加该采购项目的其他采购活动。

三、质疑、投诉要依法提出，要有明确的请求和必要的证明材料。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。禁止捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

四、禁止在采购活动中提供虚假材料谋取中标、成交；禁止采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；禁止与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；禁止向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；禁止在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；禁止拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

五、禁止直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；禁止按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；禁止供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；禁止属于同一集团、协会、商会等组织成员的禁止按照该组织要求协同参加政府采购活动；禁止与其他供应商事先约定由某一特定供应商中标、成交；禁止与其他供应商商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；禁止与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、自觉接受财政、监察、审计等有关部门的监督和承担相应的法律责任。

承诺单位：（盖章）            法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

地 址：                         电 话：

年   月   日